GG.271.10.2018.WKGawłuszowice, dnia 2018.08.27

 (Znak sprawy)

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Gawłuszowice 39-307 Gawłuszowice 5a

 (nazwa i adres zamawiającego)

 zaprasza do złożenia oferty na[[1]](#footnote-1) „Wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Gawłuszowicach ”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia[[2]](#footnote-2)- 21.09.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest; Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Gawłuszowicach – 1 pomieszczenie ( 18 m2 ) , poprzez dostawę wraz z montażem i uruchomieniem , 1 zestaw o mocy 3,6 kW . Zakres prac temp. Chłodzenie: -15 - +43. Grzanie -20 - +24. W ofercie należy ująć ; wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej. Ofertę należy złożyć po dokonaniu oględzin na miejscu.

Oferty należy składać w siedzibie[[3]](#footnote-3) Urzędu Gminy Gawłuszowice (adres jak wyżej) w pokoju nr 14 w terminie do dnia 3.09.2018 r. do godz. 10.00 osobiście , listownie ( adres zamawiającego ) lub mailowo na adres sekretariat@gawluszowice.pl decyduje data wpływu do zamawiającego.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli[[4]](#footnote-4) W.Kowalik , G. Gawron tel.177744282

 Wójt Gminy

 Jan Nowak

1. Należy podać nazwę przedmiotu zamówienia nadaną przez pracownika [↑](#footnote-ref-1)
2. Można nie podawać terminu realizacji, ale wówczas w dalszej treści zapytania należy zobowiązać Wykonawcę do zaoferowania terminu realizacji. [↑](#footnote-ref-2)
3. Adres siedziby zamawiającego [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nr tele. [↑](#footnote-ref-4)